南港軟體工業園區二期同意住戶銑洞穿管管理要點

一、為管理南港軟體工業園區二期(以下簡稱本園區)住戶就公共空間所為之銑洞、穿管工程，特訂定本要點。

二、為管理本園區公共空間之銑洞及穿管工程，其提供使用需經南港軟體工業園區二期管理委員會（以下簡稱二期管委會）同意，並應簽訂使用契約。

三、本園區公共空間提供本園區之住戶（以下簡稱住戶）進行銑洞、穿管工程時，應要求其遵守下列事項：

(一)進行銑洞、穿管工程時，不得影響原建築結構及其既有功能。

(二)若銑洞、穿管而破壞原工程管線，進駐戶須會同二期管委會進行現勘，並應負責予以復原。

(三)進駐戶進行銑洞、穿管工程前，應繪製施工圖說，並經台灣省結構工程技師公會出具確認結構安全無慮報告後，會同二期管委會現勘確認後，始得作業。

(四)銑洞、穿管工程若有穿越樓地板或牆時，應施作防火填塞，以確保管道安全。

(五)銑洞、穿管工程師做不得違反相關建築法規及原設計用途。

四、二期管委會應向住戶辦理銑洞、穿管工程者收費，其標準如下：

(一)銑洞、穿管直徑在6公分以下者，每洞收取開挖費新台幣10,000元整，並按月收取使用費新台幣1,000元整。

(二)銑洞、穿管直徑在6公分以上10公分以下者，每洞收取開挖費新台幣15,000元整，並按月收取使用費新台幣1,500元整。

(三)銑洞、穿管直徑在10公分以上15公分以下者，每洞收取開挖費新台幣20,000元整，並按月收取使用費新台幣2,000元整。

(四)銑洞、穿管直徑在15公分以上20公分以下者，每洞收取開挖費新台幣25,000元整，並按月收取使用費新台幣2,500元整。

(五)銑洞、穿管直徑在20公分以上者，其基本開挖費及使用費分別為每洞新台幣25,000元整及2,500元整，且開挖直徑每增加5公分，其開挖費增加新台幣5,000元整及使用費新台幣500元整。

二期管委會於簽約前，應令住戶繳納履約保證金，其金額與該申請工程開挖費相同；俟契約期滿、終止或解除時，並將其工程範圍予以復原後，經會同二期管委會確認無誤後，無息退還住戶。

五、二期管委會得依實際需要查核使用情形，如經查核確認違反契約內容或本要點規定時，即終止使用契約，其繳之使用費及履約保證金不予退還。