南港軟體工業園區二期住戶增設電力申請要點

一、各住戶請於審查三日前提出增設電力申請，需檢附用電：

1、負載表

2、單線圖

3、管線平面尺寸

4、設備位置尺寸、規格圖表

5、銑洞大小位置圖表圖暨結構安全無虞之切結，並詳細填寫用電種類及容量，管理單位依實際裕度範圍內核准，超出裕度範圍者，請申請戶於原設計電力檢討調整後送審。

二、請各住戶依核准之容量增設保護開關及計費系統，未經核准不得擅自接用，否則以竊電處罰（以設置容量三倍計罰）。

三、增設部分由申請住戶自行施工，竣工（含計費系統）後經查驗無誤由管理單位派員送電。

四、各種電力增設容量皆依本園區二期能源計費辦法計費。

五、倘本園區二期總契約容量超過時，申請戶必須承諾優先減量。

六、本要點於公布日起實施，如有未盡事宜得另行修訂之，經報請二期管委會通過審核同意後，再行公告實施。