南港軟體工業園區二期空氣污染防治作業要點
一、為維護南港軟體工業園區生物技術館（以下簡稱本館）人員健康，及園區附近整體生活環境品質，特制定本館空氣污染防制作業要點 (以下簡稱本要點)，本要點未規定者，適用於其他規定。
二、管理範圍：各住戶產生之空氣污染物足以直接或間接妨礙人員健康之物質，或足以引起人員厭惡之惡臭物質，皆受本要點管制，有關管制內容之規定依環保署公告之空氣污染防制相關法規辦理。
三、館內不得有空氣污染行為；排放空氣污染物應符合國家排放標準。
四、固定設施、臨時設備、移動設備有污染行為者，應設置空氣污染物收集設備及污染物處理設備，或採取其他適當防制措施。
五、使用、排放或可能洩漏經國家指定之有毒氣體，其運作場所除設置空氣污染防制設備外，應裝設偵測及警報設備、建立緊急應變系統，並維持其各項設施及緊急應變系統之正常運作。
六、屬環保署公告應申請設置、變更及操作許可之固定污染源者，應依規定申請各項許可證、並依規定設置空氣污染防制專責單位或人員。
七、屬環保署公告之固定污染源者，應設置自動監測設施，連續監測其操作或空氣污染物排放狀況；其防制、監測設施之操作、保養及污染物檢測，應作成紀錄定期申報備查。
八、各固定污染源及空氣污染防制設備之新設、異動，其設備管理者應通知南港軟體工業園區生物技術館環境與安全衛生管理委員會，並副知南港軟體工業園區二期管理委員會。
九、固定污染源發生突發事故，大量排放空氣污染物時應立即採取緊急應變措施，並即時向環保主管機關通報，並副知本館環境與安全衛生管理委員會及南港軟體工業園區二期管理委員會。
十、承攬商在館內之污染行為由委託承攬單位負責督導依規定執行。
十一、環境與安全衛生管理委員會得視需要派員稽查各住戶空氣污染物排放情形；發現有違規情形依本館環境與安全衛生稽核獎懲辦法議處，並副知南港軟體工業園區二期管委會處理，情節重大者得報請環保主管機關懲處。
十二、本要點經本館環境與安全衛生管理委員會議決後送南港軟體工業園區二期管理委員會核備後公告施行，修正時亦同。